## IT troškovnik
TROŠKOVNIK IT OPREME (grupa 1)
1.4.1. | Instalacije strukturne mreže
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i montaža sigurnosnog uređaja za jedinstveno upravljanje prijetnjama (engl. Unified Threat Management, skraćeno UTM) sa slijedećim funkcionalnostima: 1. Zaštita od špijunskog softvera (engl. spyware) i neželjene elektroničke pošte (engl. spam) 2. Antivirusna zaštita 3. Zaštita od neovlaštenog pristupa mreži (engl. Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System, skraćeno IDS/IPS) 4. Kontrola aplikacija 5. Udaljeni pristup putem virtualne privatne mreže (engl. Virtual Private Network, skraćeno VPN) s podrškom za SSL/L2TP i IPSEC mrežne protokole, za minimalno 50 istovremenih povezivanja 6. Filtriranje web prometa 7. Kontrola instaliranih bežičnih pristupnih točaka 8. Mrežni priključci: minimalno osam mrežnih priključaka izvedeni kao LAN RJ 45 minimalne brzine 1 Gbps 9. Minimalna propusnost za UTM režim rada koji uključuje sve prethodno navedene funkcionalnosti : 200 Mbps 10. Servisno jamstvo koje uključuje zamjenu uređaja na lokaciji korisnika i osigurane nadogradnje za sve navedene UTM funkcionalnosti: minimalno dvije (2) godine Montažu uređaja obaviti u 19" ormaru sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom. Izvršiti spajanje na lokalnu mrežu putem mrežnog preklopnika bakrenim kabelom kategorije CAT6E, duljine do 10 m. Uređaje konfigurirati sa svrhom dodatne pouzdanosti u radu - u slučaju kvara jednog od uređaja drugi uređaj preuzima njegovu funkciju i nastavlja s radom. Tijekom rada pričuvni uređaj se automatski sinkronizira s postavkama glavnog uređaja. Konfigurirati kontrolu i administraciju instalirane bežične mreže (početno omogućiti dva (2) SSID imena) | kom. |  | 2 |  | 0
2 | Dobava i montaža poslužitelja slijedećih karakteristika: 1. Procesor: radni takt minimalno 2,1 GHz; minimalan broj jezgri osam(8); priručna memorija razine 3 (L3) minimalno 11 MB 2. Radna memorija: veličina 64 GB; radni takt memorije minimalno 2.400 MHz; memorijski utor DDR4; proširivo do minimalno 256 GB 3. Kontroler tvrdih diskova: SAS/SATA sabirnica, min. podrška za RAID konfiguracije 0/1/5/6/10; mogućnost priključenja minimalno osam (8) diskova, mogućnost izmjene diskova bez isključivanja uređaja 4. Tvrdi diskovi: osam (8) komada; SATA sučelje; pojedinačni kapacitet minimalno 1TB; minimalno 7.200 okretaja/sekundi 5. Jamstvo: minimalno dvije (2) godine na lokaciji korisnika 6. Kućište: ugradnja u postojeći 19" serverski ormar dubine 1.000 mm, visina do 2U 7. Mrežni priključci: min. dva (2) priključka RJ45 LAN s podržanim brzinama 10/100/1000 Mbit; min. jedan (1) priključak RJ45 LAN 10GBASE-T minimalne brzine 10Gbit 8. Ugrađeni kontroler za mrežni nadzor poslužitelja u BMC izvedbi (skraćeno od engl. Baseboard Management Controlle) Montažu uređaja obaviti u postojećem 19" ormaru sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom. Izvršiti spajanje na lokalnu mrežu putem mrežnog preklopnika na 10GBASE-T priključak. Instalirati operacijski sustav i upravljačke programe. Instalirati domenski sustav za autorizaciju i autentifikaciju korisnika. Konfigurirati pristup za 50 korisnika. Početno konfigurirati polje diskova u RAID 10 konfiguraciji. | kom. |  | 1 |  | 0
3 | Dobava operacijskog sustava za poslužitelj sa slijedećim funkcionalnostima: 1. Mogućnost instalacije virtualne okoline za minimalno dva (2) virtualna poslužitelja 2. Mogućnost instalacije domenskog sustava za autentifikaciju i autorizaciju korisnika 3. Mogućnost instalacije servisa za automatsku dodjelu mrežnih adresa putem DHCP protokola (skraćeno od engl. Dynamic Host Configuration Protocol) 4. Mogućnost instalacije servera za domenski sustav imena (engl. Domain Name System, skraćeno DNS) 5. Mogućnost mrežnog dijeljenja datoteka 6. Mogućnost dijeljenja diskovnog prostora 7. Mogućnost instalacije servisa za mrežni ispis 8. Mogućnost instalacije servisa za udaljeni pristup 9. Mogućnost instalacije web poslužitelja 10. Podrška za NFS protokol (engl. Network File System) u verziji 3 ili više 11. Podrška za SMB protokol (engl. Server Message Block) u verziji 3.1.1 12. Licenca u trajnom vlasništvu za istovremeni pristup najmanje 50 korisnika | kom. |  | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža uređaja za pričuvnu pohranu podataka, slijedećih karakteristika: 1. Procesor: radni takt minimalno 2 GHz; minimalan broj jezgri četiri (4) 2. Radna memorija: minimalno 4 GB; radni takt memorije minimalno 2.400 MHz 3. Kontroler tvrdih diskova: SATA sabirnica, min. podrška za RAID konfiguracije 0/1/5/6; mogućnost priključenja minimalno osam (8) diskova, mogućnost izmjene diskova bez isključivanja uređaj 4. Tvrdi diskovi: osam (8) komada; SATA sučelje; pojedinačni kapacitet svakog tvrdog diska minimalno 10TB; minimalna brzina vrtnje 7.200 okretaja/sekundi 5. Jamstvo: minimalno 2 godine na lokaciji korisnika 6. Kućište: ugradnja u postojeći 19" serverski ormar ormar dubine 1.000 mm, visina do 2U 7. Mrežni priključci: min. dva (2) priključka RJ45 LAN s podržanim brzinama 10/100/1000 Mbit; min. jedan (1) priključak RJ45 LAN 10GBASE-T minimalne brzine 10Gbit 8. Web sučelje za administraciju i upravljanje Montažu uređaja obaviti u 19" ormaru sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom. Izvršiti spajanje na lokalnu mrežu putem mrežnog preklopnika na 10GBASE-T priključak. Konfigurirati autentifikaciju putem korisničkog imena i lozinke. Početno konfigurirati polje diskova u RAID 6 konfiguraciji. | kom. |  | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika (engl. ethernet switch) u prizemlju, na prvom i drugom katu zgrade, slijedećih karakteristika: 1. Minimalno 48 priključaka s podržanim napajanjem preko mrežnog kabela (PoE+ povezivanje - standard 802.3at) i podržanim brzinama : 10/100/1000 Mbit 2. Minimalno 2 priključka SFP+, minimalne brzine 10Gbit 3. Minimalno 2 priključka 10GBASE-T, minimalne brzine 10Gbit 4. L3 (engl. Layer 3) funkcionalnost 5. Mogućnost povezivanja u klaster (engl. cluster) polje preklopnika 6. Web sučelje za administraciju i upravljanje Montažu uređaja obaviti u komunikacijskim katnim ormarima sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom (dva uređaja se montiraju u prizemlju zgrade, dva na prvom katu, a dva na drugom katu zgrade). Sve uređaje međusobno povezati putem jedno modnih duplex optičkih kabela. Uređaje konfigurirati u tzv. klaster (engl. cluster) režimu rada sa svrhom veće propusnosti i dodatne pouzdanosti u radu - svi uređaji predstavljaju jednu logičku cjelinu kojoj se pristupa i koju se konfigurira putem jedne IP adrese. Za navedeno polje preklopnika potrebno je konfigurirati maksimalno osam (8) virtualnih lokalnih mreža (engl. Virtual Local Area Network, skraćeno VLAN) i urediti maksimalno 20 pravila za njihovo međusobno povezivanje. | kom. |  | 6 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja bežičnih pristupnih točka za unutarnju ugradnju slijedećih karakteristika: 1. Minimalno jedan 10/100/1000 Mbit priključak koji je izveden za napajanje preko mrežnog kabela (PoE povezivanje - standard 802.3af) 2. Podržan 802.11 a/b/g/n/ac standard 3. Mogućnost zidne ili stropne ugradnje 4. Snaga odašiljanja min. 20dBm@2,4GHz@5GHz, min. MIMO 2x2@2,4GHz@5GHz, brzine prijenosa min. 300 Mbps@2,4GHz/867Mbps@5GHz Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom u uredskim prostorima na zidove i stropove, na pripremljenoj CAT6E instalaciji koja je prospojena na katne komunikacijske ormare . | kom. |  | 26 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja bežične pristupne točke za vanjsku ugradnju slijedećih karakteristika: 1. Minimalno jedan 10/100/1000 Mbit priključak koji je izveden za napajanje preko mrežnog kabela (PoE povezivanje - standard 802.3af) 2. Podržan 802.11 a/b/g/n/ac standard 3. Mogućnost zidne ili stropne ugradnje 4. Snaga odašiljanja min. 20dBm@2,4GHz@5GHz, min. MIMO 2x2@2,4GHz@5GHz, brzine prijenosa min. 300 Mbps@2,4GHz/867Mbps@5GHz Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom na pročelju prizemlja zgrade , na pripremljenoj CAT6E instalaciji koja je prospojena u komunikacijski ormar u prizemlju zgrade . | kom. |  | 2 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja neprekidnog izvora napajanja slijedćih karakteristika: 1. Minimalna izlazna snaga: 1.500 W 2. Izlazni napon: 230V 3. Mogućnost ugradnje u 19" ormar, visina ugradnje do 2U 4. Broj izlaznih priključaka: minimalno osam (8) 5. Mrežni priključak za potrebe udaljenog web nadzora Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom u 19" komunikacijskim i serverskim ormarima. | kom. |  | 2 |  | 0
9 | Terminiranje optičkog kabla, jednomodnog, 24 niti, duplex LC konektor, u cijenu terminiranja uključen sav potreban materijal za instaliranje terminacije u 19" komunikacijskom ormaru, terminiranje se obavlja na oba kraja kabela | kpl. |  | 4 |  | 0
10 | UTP mrežni kabel Cat.6E, 1.0 m | kom. |  | 320 |  | 0
11 | UTP mrežni kabel Cat.6E, 2.0 m | kom. |  | 50 |  | 0
12 | Optički prespojni kabel LC/LC, SM, duplex, 2m | kom. |  | 10 |  | 0
13 | Izrada projekta izvedenog stanja | kom. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.3. | Instalacije videonadzora
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i ugradnja mrežne (IP) kamere predviđene za unutarnju ugradnju, slijedećih karakteristika: 1. Minimalna rezolucija: 2560 × 1440@30fps 2. Objektiv: 2,8 mm 3. Kućište: staklena kupola, montaža u 3 osi, antivandal (IK10) 4. Podrška za napajanje preko mrežnog kabela (PoE povezivanje - standard 802.3af) 5. Kompenzacija osvjetljenja: izvedeno u WDR tehnologiji (skraćeno od engl. Wide Dynamic Range), minimalno 120dB 6. Redukcija šuma: izvedeno u 3D DNR tehnologiji (skraćeno od engl. Digital Noise Reduction) 7. Kompenzacija pozadinskog osvetljenja: izvedeno u BLC tehnologiji (skraćeno od engl. BackLight Compensation) 8. Detekcija lica 9. Vodootpornost: IP67 izvedba 10. Micro SD priključak Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom u unutarnjem prostoru zgrade, na pripremljenoj CAT6E instalaciji koja je prospojena u komunikacijski ormar na prvom katu. | kom. |  | 7 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja mrežne (IP) kamere za prepoznavanje tablica vozila, slijedećih karakteristika: 1. Minimalna rezolucija: 2Mpx@50fps 2. Podržane kompresije video signala: H.264, MJPEG, MPEG4 3. Objektiv: 8 - 32 mm 4. Osjetljivost: min. 0.002Lux@F1.2 5. Kompenzacija osvjetljenja: WDR izvedba (skraćeno od engl. Wide Dynamic Range) minimalno 120dB 6. Podrška za noćno snimanje: Infracrvena (IR) LED izvedba, dometa minimalno 50 metara 7. Podrška za napajanje preko mrežnog kabela (PoE povezivanje - standard 802.3af) Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom na parkingu ispred zgrade (rasvjetni stup), na pripremljenoj CAT6E instalaciji koja je prospojena u komunikacijski ormar na prvom katu. | kom. |  | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja mrežne (IP) kamere za ugradnju u vanjskom prostoru, slijedećih karakteristika: 1. Minimalna rezolucija 6Mpx@20fp 2. Kućište: vodootpornost IP67 3. Osjetljivost: minimalno 0.01 Lux@F1.2 4. Podrška za napajanje preko mrežnog kabela (PoE povezivanje - standard 802.3af) 5. Kompenzacija osvjetljenja: WDR izvedba (skraćeno od engl. Wide Dynamic Range) 120dB 6. Redukcija šuma: 3D DNR izvedba (skraćeno od engl. Digital Noise Reduction) 7. Micro SD priključak 8. Podrška za noćno snimanje: Infracrvena (IR) LED izvedba, dometa minimalno 50 metara 9. Podržana kompresija H.264, MJPEG, MPEG4, +H.265 10. Objektiv: 4 mm Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom na pročelju zgrade (8 kamera) i na stupovima vanjske rasvjete (4 kamere), na pripremljenoj CAT6E instalaciji koja je prospojena u komunikacijski ormar na prvom katu. | kom. |  | 12 |  | 0
4 | Nosač kamere i zaštitna kutija za ugradnju spojnica | kom. |  | 16 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja mrežnog (IP) video snimača, slijedećih karakteristika: 1. Broj IP video ulaza: minimalno 32 2. Spremanje snimke na lokalno spremište kada centralni uređaj nije dostupan 3. Konfiguracija tvrdih diskova: ugrađena minimalno 4 tvrda diska sa SATA sučeljem, svaki pojedinačnog kapaciteta minimalno 6 TB 4. Dvosmjerni audio ulaz: min. 1-ch RCA 5. Podržane rezolucije snimanja i reprodukcije: 8MP/6MP/5MP/4MP 6. Video izlaz: izveden kao HDMI priključak, s podržanim rezolucijama prikaza 3840 × 2160/30Hz, 2560 × 1440/60Hz, 1920 × 1080/60Hz 7. Bandwidth 256Mbps, kompresija: H.265, H.265+, H.264 Montažu uređaja obaviti sa odgovarajućim kablovima i potrebnim potrošnim materijalom u komunikacijskom ormaru na prvom katu. | kom. |  | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika u prizemlju zgrade za povezivanje mrežnih kamera, slijedećih karakteristika: 1. Minimalno 24 priključaka koji su izvedeni u PoE (802.3 af) standardu i podržanim brzinama : 10/100/1000 Mbit 2. Mogućnost napajanje spojenih uređaja preko mrežnog kabela (PoE povezivanje - standard 802.3af) na udaljenost do 250 m 3. Web sučelje za administraciju i upravljanje | kom. |  | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja prenaponskih zaštita za mrežu i napajanje, slijedećih karakteristika: 1. Najveća dopuštena struja: min. 10kA 2. Napajanje: istosmjerno 12V 3. Duljina žice: min. 25 cm 4. Konektor: RJ45 izvedba 5. Materijal: plastka + aluminijsko kućište | kom. |  | 5 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja potrošnog materijala u 19" komunikacijskom ormaru: 1. Polica za 19" komunikaciski odmar, visine 1U 2. Vodilica kabela za 19" komunikacijski ormar, visine 1U 3. Slijepi modul za 19" komunikacijski ormar | kompl. |  | 1 |  | 0
9 | Spojni UTP mrežni kabel, u izvedbi Cat.6 duljine 1.0 m | kom. |  | 25 |  | 0
10 | Izvedba projekta izvedenog stanja, primopredaja videonadzornog sustava uz izdavanje dodatne dokumentacije: 1. Potvrde da je sustav izveden prema važečem Ugovoru između izvođaća inaručitelja, temeljem članka 22., stavka 4. "Pravilnika o uvjetima i naćinu Provence tehničke zaštite", NN. br. 198/03 2. Zapisnika o obavljenom tehničkom prijemu naprava i sustava tehničke zaštite, temeljem članka 22. stavka 3. "Pravilnika o uvjetima i naćinu provedbe tehničke zaštite", NN. br. 198/03 | kpl. |  | 1 |  | 0
11 | Instalacija, spajanje, podešavanje i programiranje sustava videonadzora koja uključuje slijedeće usluge: 1. Postavljanje snimača, instalacija i formatiranje tvrdih diskova, spajanje videosignala, izvedeni priključci na RS485 upravljačku tipkovnicu, monitore, napajanje 2. Podešavanje parametara detekcije pokreta s obzirom na vremenske razrede (dnevni, noćni režim, radni dan, blagdan) 3. Podešavanje parametara kvalitete snimanja s obzirom na vremenske razrede i alarmne događaje (po detekciji pokreta i vanjskim signalima) 4. Podešavanje mrežnih parametara, spajanje na lokalnu računalnu mrežu, testiranje pristupa s računalne radne stanice | kpl. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.4. | Instalacije alarmnog sustava (protuprovala)
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i ugradnja hibrdinog alarmnog sustava, slijedećih karakteristika: 1. Broj zona na panelu: minimalno 8 zona, proširivo do 64 žičane ili bežične zone (dvosmjerna radio komunikacija 868MHz) 2. Broj particija: 4 3. Ugrađen komunikator za telefonsku mrežu (PSTN) 4. Minimalno 72 korisničke zaporke 5. Broj programabilnih negativnih izlaza (PGM) izlaza na panelu: minimalno 2 6. Izlaz za sirenu 7. Komplet sa svim potrebnim napajanjima te potrošnim materijalom da bi sustav bio u funkciji 8. Ugradnja u prizemlju zgrade | kom. |  | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja tipkovnice s LCD zaslonom za hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku, slijedećih karakteristika: 1. Ugrađeni bežični primopredajnik 2. Podržan rad sa min. 128 zona i min. 8 particija 3. Broj funkcijski tipki: minimalno 5 | kom. |  | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja LCD tipkovnice za hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku, slijedećih karakteristika: 1. Bez ugrađenog bežičnog primopredajnika 2. Podržan rad sa min. 128 zona i min. 8 particija 3. Broj funkcijski tipki: minimalno 5 | kom. |  | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja dualnih detektora pokreta sa zidno stropnim nosačima, slijedećih karakteristika: 1. Kombinirani dektektor: pasivna infracrvena tehnologija (PIR) i mikrovalni detektor neosjetljiv na kućne ljubimce težine do 25 kg 2. I/ILI funkcija, domet min. 15m 3. Kut pokrivanja min. 90° 4. Podesiva osjetljivost, normalno zatvoreni kontakt (NC izvedba) | kom. |  | 15 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja odgovarajućeg modula dodatnog napajanja za hibridnu alarmnu centralu koji je potpuno nadziran | kom. |  | 3 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja mrežnog komunikatora sa dojavom na mobilni aparat sa prikazom trenutnog stanja alarmnog sustava, slijedećih karakteristika: 1. Komunikator s podržanim TCP/IP mrežnim protokolom koji je predviđen za ugradnju u hibridne alarmne sustave 2. Omogućena dojava alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta i korištenje mobilne aplikacije | kom. |  | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja samonapajajuće vanjske antivandal sirene s bljeskalicom, slijedećih karakteristika: 1. Zaštita od zapunjavanja pjenom 2. Minimalno 6 programabilnih zvukova 3. Programibilno vrijeme isključenja zvučnog izlaza | kom. |  | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja modula žičanog zonskog proširenja za hibrdini alarmni sustav za minimalno 8 zona . | kom. |  | 3 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja metalna kutije koja služi za ugradnju proširenja hibridnog alarmnog sustava i dodatnog napajanja | kom. |  | 3 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja akumulatorske baterije za sirenu | kom. |  | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja akumulatorske baterija za hibridnu centralu i naponska proširenja | kom. |  | 4 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja magnetskih kontakata za metalna vrata, razmaka kontakta min. 50 mm | kpl. |  | 3 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja unutarnje sirena sa bljeskalicom bijele boje | kom. |  | 3 |  | 0
14 | Usluga programiranja centrale I komunikaciskog modula te instaliranje aplikacije na mobilni aparat korisnika objekta. Izrada projekta izvedenog stanja. | kpl. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  | 0
1.4.6. | Ostala oprema
1.4.6.a. | Interaktivne (pametne) ploče
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i ugradnja interaktivnog LED zaslona osjetljivog na dodir slijedećih karakteristika: 1. Istovremeno osjetljiv u min. 20 točaka 2. Rezolucija: minimalno 3840x2160 3. Zaslon s zaštitom od odsjaja, filter plave svijetlosti 4. Vidljiva dijagonala: minimalno 85" 4. Osvjetljenje: minimalno 340 cd/m2 6. Kontrast: minimalno 1100:1 7. Vidljivi kut: minimalno 175° 8. Vrijeme odziva: maksimalno 8ms 9. Ugrađeni zvučnici snage minimalno 8W 10. Ulazi: HDMI, VGA 11. Izlazi: povezivanje s računalom preko HDMI priključka 12. Kontrole: USB, RJ45 13. Predinstaliran operacijski sustav 14. Procesor s minimalno 2 jezgre 15. Memorija: minimalno 2GB RAM, minimalno 16GB ROM 16. Mogućnost povezivanja na bežičnu mrežu, daljinski upravljać, komplet za ugradnju na zid | kpl. |  | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja interaktivnog LED zaslona osjetljivog na dodir slijedećih karakteristika: 1. Istovremeno osjetljiv u min. 20 točaka 2. Rezolucija: minimalno 3840x2160 3. Zaslon s zaštitom od odsjaja, filter plave svijetlosti 4. Vidljiva dijagonala: minimalno 65" 4. Osvjetljenje: minimalno 340 cd/m2 6. Kontrast: minimalno 1100:1 7. Vidljivi kut: minimalno 175° 8. Vrijeme odziva: maksimalno 8ms 9. Ugrađeni zvučnici snage minimalno 8W 10. Ulazi: minimalno HDMI, VGA, 11. Izlazi: povezivanje s računalom preko HDMI priključka 12. Kontrole: USB, RJ45 13. Predinstaliran operacijski sustav 14. Procesor s minimalno 2 jezgre 15. Memorija: minimalno 2GB RAM, minimalno 16GB ROM 16. Mogućnost spajanja na bežičnu mrežu, daljinski upravljać, komplet za ugradnju na zid | kpl. |  | 1 |  | 0
3 | Prijenosno računalo slijedećih karakteristika: 1. Procesor: minimalno 4 jezgre, podržana radna frekvencija minimalno 3.4GHz, 64-bit instrukcije, minimalno 6MB priručne memorije, maksimalna disipacija topline 15W 2. Memorija: minimalno 8GB, minimalno 2 kanala 3. Grafika: radna grekvencija min. 1530MHz, 64-bit memorija, min. 2GB GDDR5@6000MHz 4. Tvrdi disk: SSD veličine minimalno 256GB 5. Zaslon: dijagonala zaslona minimalno 17,3", rezolucija prikaza 1920x1080 6. Autonomija rada na bateriji: minimalno 6 sati 7. Mreža: minimalno 1Gbit LAN RJ 45 priključak, priključak za bežičnu mrežu 8. Operacijski sustav s licencom za instalaciju na nova računala, mogućnost integracije u postojeću domenu za autentifikaciju i autorizaciju korisnika, 64 bitna verzija, na engleskom ili hrvatskom jeziku, trajna licenca 9. Jamstvo minimalno dvije (2) godine | kom. |  | 2 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.6.b. | Projektori
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i stropna montaža DLP projektora slijedećih karakteristika: 1. Jakost svjetla: min 6600 ANSI lumena 2. Omjer slike: 16:10 3. Kontrast: minimalno 4000:1 4. Vijek trajanja laserskog izvora svijetla: min. 20000 radnih sati 5. Podržana rezolucija prikaza: minimalno 1920x1200 WUXGA 6. Stropni nosač 7. Bežični daljinski upravljač 8. Ulazi: min. 1x HDMI, min. Mini D-Sub 15 pinski, min. 1x DVI-I 9. Kontrole: min. 1x RJ45 LAN | kom. |  | 1 |  | 0
2 | Dobava i stropna montaža DLP projektora slijedećih karakteristika: 1. Jakost svjetla min 5000 ANSI lumena 2. Omjer slike 16:10 3. Kontrast: minimalno 50000:1 4. Vijek trajanja laserskog izvora svijetla: min. 20000 radnih sati 5. Podržana rezolucija prikaza: minimalno 1920x1200 6. Stropni nosač 7. Bežični daljinski upravljač 8. Ulazi min. 1x HDMI, min. 1x HDMI + MHL, min. 1x VGA, 1x Composite video 9. Izlazi:min. 1x VGA, 1x USB-A, LAN control 10. Integrirani zvučnici snage: minimalno 10W 11. Kontrola povećanja (zoom): 1.6x | kom. |  | 1 |  | 0
3 | Dobava DLP projektora slijedećih karakteristika: 1. Jakost svjetla min 4000 ANSI lumena 2. Omjer slike 16:9 3. Kontrast: minimalno 28000:1 4. Vijek trajanja lampe: min. 15000 radnih sati 5. Podržana rezolucija prikaza: minimalno 1920x1080 6. Stropni nosač 7. Bežični daljinski upravljač 8. Ulazi: HDMI, VGA, Composite video, USB 9. Izlazi: VGA 10. Kontrola povećanja (zoom): 1.3x | kom. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.6.c. | Projekcijska platna
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i montaža stropno električno/motornog platna slijedećih karakteristika: 1. Dijagonala min. 398cm 2. Projekcijska površina min. 388x242cm (bijela) 3. Format 16:10 4. Daljinski upravljač 5. Sustav za zaključavanje u bilo kojem položaju (engl. selflock system) | kom. |  | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža stropno električno/motornog platna slijedećih karakteristika: 1. Projekcijska površina: min. 235x175 cm (bijela površina) 2. Format 4:3 3. Daljinski upravljač 4. Sustav za zaključavanje u bilo kojem položaju (engl. selflock system) | kom. |  | 1 |  | 0
3 | Dobava prijenosnog platna slijedećih karakteristika: 1. Tronožni aluminijski stalak 2. Projekcijska površina min. 230x170cm (bijela površina) 3. Format 4:3 | kom. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.6.d. | Dobava i montaža cjelovitog sustava za simultano prevođenje
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i montaža jedne (1) centralne jedinice s podrškom za: 1. Bežično povezivanje minimalno 50 sudionika 2. Žično povezivanje minimalno 50 sudionika 3. Aktivacija mikrofonom za žične i bežične sudionike 4. Povezivanje preko računalne mreže te mogućnost kontroliranja sustava računalom 5. Prikaz povezivosti sudionika 6. Prikaz preopterećenosti 7. Prikaz povezivosti prema računalnoj mreži 8. Izlaz za slušalice s konektorom širine 3,5mm 9. Minimalno dva dodatna optička sučelja za povezivanje uređaja s dodatnim modulima 10. Minimalno balansirana audio izlaza u XLR izvedbi s galvanskim odvojanjem 11. Minimalno dva nebalansirana audio ulaza u stereo izvedbi 12. Serijski priključak za kontrolu kamere 13. Ukupno harmoničko izobličenje manje od 0,5%, s dinamičkim rasponom od min. 90dB 14. Montaža s potrošnim materijalom | kpl. |  | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža jednog (1) predajnika za distribuciju signala s podrškom za: 1. Distribucija glazbe na sve kanale tijekom pauze 2. Podesiva osjetljivost za svaki ulaz 3. Ugrađen predajnik za nadzor izlaza 4. Prikaz statusa na zaslonu 5. Minimalno 6 izlaza za HF signal prema odašiljačima 6. Komplet za montažu u poseban nosač opreme 7. Nosač opreme (engl. equipment rack) 8. Montaža sustava u posebnom nosaču opreme | kpl. |  | 1 |  | 0
3 | Džepni bežični prijemnik koji sadrži : 1. LCD zaslon s prikazom stanja baterija i prikazom prijama signala 2. potenciometar za kontrolu glasnoće 3. izlaz za slušalice 4. baterije za minimalno 150 sati rada | kom |  | 40 |  | 0
4 | Naglavne slušalice koje sadrže: 1. izmjenjive spužve za uši 2. priključni konektor s nagibom 3. omogućen frekvencijski raspon od 20Hz do 50kHz 4. kabel za povezivanje duljine minimalno 1,2m | kom |  | 40 |  | 0
5 | Dobava i montaža jednog (1) pulta za prevoditelje koji sadrži: 1. Prikaz statusa mikrofona 2. Tipku za gašenje mikrofona 3. Priključak za slušalice 4. Mogućnost povezivanja na lokalnu mrežu s minimalno dva RJ45 priključka 5. Podržano napajanje preko mrežnog kabela (PoE+ povezivanje - standard 802.3at) 6. USB priključak | kpl. |  | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža jedanaest (11) diskusijskh jedinica s mikrofonom koje sadrže: 1. Mogućnost istovremenog korištenja od strane dva sudionika 2. Tipka za isključivanje mikrofona 3. Mogućnost istovremenog rada mikrofona i zvučnika u isto vrijeme 4. Enkripcija između uređaja 5. Priključak za slušalice 6. Mikrofon s pokazivačem statusa 7. Minimalno dva mrežna priključka za napajanje 8. Montaža na stol | kpl. |  | 1 |  | 0
7 | Izrada projekta izvedenog stanja. Početna obuka korisnika u trajanju do 4 sata. | kpl. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.6.e. | Audio sustav
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i montaža para aktivnih zidnih zvučnika na postojećoj instalaciji slijedećih karakteristika: 1. Dvostazni aktivni zvučnik 2. Zasebno pojačalo za svaki zvučnik, min. 2x50W 3. Frekvencijski raspon min. 54Hz-20kHz 4. Minimalno jedan XLR ulaz 5. Težina jednog zvučnika max. 5kg | kpl. |  | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža audio sustava koji sadrži: 1. Kombinacija linja-niz zvučnika i niskotonskog zvučnika 2. Uključuju dva stupca s integriranom bass kutijom + transportne torbe za zvučnički sustav 3. Frekvencijski raspon min. 45Hz-18kHz 4. Ugrađen mikser s minimalno 6 ulaza 5. Snaga NF pojačala min. 250W 6. Snaga VF pojačala min. 130W 7. Težina jednog zvučnika max. 20kg | kpl. |  | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža zvučnika za stropnu ugradnju slijedećih karakteristika: 1. Dvostazni stropni ugradbeni zvučnik sa zatvorenom kutijom 2. Priključak na 100V instalaciju 3. Osjetljivost min. 85 dB 4. Frekvencijski raspon min. 80 Hz - 25 kHz 5. Snaga min. 25W/12W na 100 V 6. Bijele boje s mogućnosti bojanja | kom. |  | 8 |  | 0
4 | Dobava i montaža mikrofona i stalaka za mikrofone: 1. Dva bežična mikrofona s dvokanalnim prijemnikom, UHF odašiljač frekvencijsko područje min. 660Hz-865Hz, min. 3 radna kanala 2. Dva stolna stalka za mikrofone s okruglom bazom visine max. 190 mm u crnoj boji kompatibilna za mikrofone pod r. br. 1 3. Jedan mikrofon s malom membranom i XLR priključkom, frekvencijski raspon 20Hz – 20kHz 4. Jedan podni mikrofonski stalak s preklopnom rukom i regulacijom visine min. 900 – 1600 mm u crnoj boji kompatibilan za mikrofon pod r. br. 3 | kpl. |  | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža digitalne mikser konzole slijedećih karakteristika: 1. Minimalno 24 mono mikrofonska ulaza 2. Minimalno 8 balansiranih linijskih ulaza 3. Minimalno 4 FX sabirnice 4. Minimalno 4 stereo efekt procesora 5. AES ulaz i izlaz 6. Minimalno 80 kanala u miksanju 7. Minimalno 24 klizača 8. Minimalno 20 grupa 9. LCD ekran uz svaki klizač | kpl. |  | 1 |  | 0
6 | Dobava potrebnih prespojnih kablova, montaža i instalacija svih elemenata sustava u tehnološki ormar, konektiranje kablova, spajanje opreme, podešavanje sustava, testiranje i puštanje u rad. Izvedba projekta izvedenog stanja, početna obuka korisnika za rad sa sustavom u trajanju do 4 sata. | kpl. |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.6.f. | Televizori
Stavkama obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje sa sitnim materijalom do pune pogonske gotovosti.
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Dobava i zidna montaža sustava za video konferencije slijedećih karakteristika: 1. Profesionalni LED ekran: min. 55" dijagonala zaslona s rezolucijom prikaza min. 3840x2160, podržan prikaz videa minimalno u HDR+ standardu, stereo zvučnici min. 10 W, LED zaslon, mogućnost povezivanja na WiFi mrežu, min. 2x HDMI priključak, min. 1x DVI priključak, min. 2x USB, min. 1x mrežni priključak RJ45, RF ulaz, komplet za montažu na zid 2. Video konferencjski sustav video konferencijska kamera razlučivosti 3840 x 2160 (može biti ugrađena u ekran), stolni konferencijski mikrofon. Sustav mora biti kompletno funkcionalan i sva oprema mora biti povezana kako bi se mogla koristiti pri video konferencijama, s nosačem za montažu na zid | kpl. |  | 2 |  | 0
2 | Dobava i zidna montaža profesionalnog LED ekrana slijedećih karakteristika: 1 .Dijagonala zaslona min. 49" 2. LED tehnologija 3. Minimalna rezolucija 3840x2160 4. Mogućnost povezivanja na bežičnu mrežu 5. Priključci: min. 2x HDMI, min. 2x USB, min. 1xDVI 6. Nosač za montažu na zid | kpl. |  | 3 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
1.4.6.g. | Tehničko opremanje i nabava intelektualnog vlasništva
R.br. | Opis stavke | JM | Upisati proizvođača i model | Količina | JC[KN] | UC[KN]
1 | Računalo slijedećih karakteristika: 1. Monitor integriran u kućište računala (engl. All-in-One) 2. Procesor: min. 4 fizičke jezgre, radni takt min. 3,0 GHz, min. 8MB L3 priručne memorije 3. Zaslon: min. 23" s podržanom razlučivosti prikaza minimalno 1920x1080 4. Radna memorija: min. 8GB DDR4 RAM 5. Disk: min. kapacitet 256 GB SSD 6. Priključci i perifierija: min. 1x HDMI, min. 1x RJ45 1 Gbit mrežni priključak, integrirana web kamera min. razlučivosti 2.0 MP, DVD-čitač i snimač dvoslojni, povezivo na bežičnu mrežu 802.11 ac, tipkovnica, bežični miš, stereo zvučnici min 2 x 3 W 7. Operacijski sustav s licencom za instalaciju na nova računala, mogućnost integracije u postojeću domenu za autentifikaciju i autorizaciju korisnika, 64 bitna verzija, na engleskom ili hrvatskom jeziku, trajna licenca 8. Jamstvo minimalno dvije (2) godine | kom |  | 39 |  | 0
2 | Prijenosno računalo slijedećih karakteristika: 1. Procesor: min. 4 fizičke jezgre, radni takt min. 3,0 GHz frekv. procesora, min. 6MB L3 priručne memorije, maks. 20W TDP 2. Radna memorija: min. 8GB RAM 3. Disk: min. 256GB SSD 4. Zaslon min. 17" dijagonala zaslona, podržana razlučivost zalona minimalno 1920x1080 5. Priključci i periferija 802.11 ac, min. 1x RJ45 1 Gbit LAN 10. Operacijski sustav s licencom za instalaciju na nova računala, mogućnost integracije u postojeću domenu za autentifikaciju i autorizaciju korisnika, 64 bitna verzija, na engleskom ili hrvatskom jeziku, trajna licenca 11. Jamstvo minimalno dvije (2) godine | kom |  | 10 |  | 0
3 | Radna stanica slijedećih karakteristika: 1. Procesor: min. 3.2GHz, min. 12MB Cache, min. 6 fizičkih jezgri 2. Radna memorija min. 8GB 2666MHz DDR4 3. Kontroler diskova: integrirani RAID kontroler s min. 4 kanalnim SATA sučeljem, podržane konfiguracije diskova RAID 0/1/5/10 4. Disk 2TB 7200rpm SATA 5. DVD čitač i snimač, dvoslojni 6. Grafička kartica koja ima perfomanse prema FP64 testu min. 78GFLOPs, memorija grafičke kartice min. 4GB GDDR5, propusnost memorije min 90GB/s 7. Priključci: HD audio, min. 1x Gbit mrežni priključak, min. 1x M2 PCI express, min. 2x PCI express x16 8. Periferija: tipkovnica, optički miš, zvučnici min. 2x3W (mogu biti ugrađeni u zaslon) 9. Zaslon monitor dijagonale min. 29", rezolucija min. 3840x2160, min. 160°/160° vidljivi kut, min. 280cd/m2, kontrast min. 1000:1, min. 2xHDMI 10. Operacijski sustav s licencom za instalaciju na nova računala, mogućnost integracije u postojeću domenu za autentifikaciju i autorizaciju korisnika, 64 bitna verzija, na engleskom ili hrvatskom jeziku, trajna licenca 11. Jamstvo minimalno dvije (2) godine | kom |  | 6 |  | 0
4 | Programski paket uredskih alata na hrvatskom jeziku, uključenom provjerom na pravopisne i gramatičke pogreške na hrvatskom jeziku, sadrži aplikaciju za izradu tablica, aplikaciju za obradu teksta, klijent e-pošte, aplikaciju za izradu prezentacija. Isporučuje se uz trajnu licencu. | kom |  | 55 |  | 0
5 | Paket grafičkih programa za dizajn, web i video produkciju slijedećih karakteristika: 1. Obrada fotografije 2. Obrada audio i video sadržaja 3. Programski alati za automatizirano kreiranje sadržaja i web aplikacija korištenjem HTML, CSS i JavaScript jezika 4. Dijeljenje datoteka, grupni rad i objavljivanje aplikacija i web stranica u oblaku s uključenim diskovnim prostorom u oblaku od minimalno 100 GB po korisničkoj licenci 5. Minimalno trajanje licence 36 mjeseci | kom |  | 2 |  | 0
6 | Program za 2D tehničko crtanje i projektiranje slijedećih karakteristika: 1. Mogućnosti obrade .DWG datoteka 2. Uvoz nacrta iz PDF dokumenta 3. Označavanje dijelova crteža tekstom, dimenzijama i tablicama 4. Trajanje licence min. 36 mjeseci | kom |  | 1 |  | 0
7 | Program za obradu zvuka slijedećih karakteristika: 1. 64 bitna verzija 2. Podržana frekvencija uzorkovanja 192kHz 3. Podržana VST tehnologija (engl. Virtual Studio Technology) 4. Broj instrumenata min. 2500 5. Broj VST audio efekata min. 75 6. Podržano min. 256 ulaza/izlaza 7. Podržano minimalno 8 izlaza za efekte 8. Podržano minimalno 64 ulaza efekata 9. Šodržano minimalno 64 instrumenata s RACK prikazom 10. Prikaz trenutne latencije 11. Podrška za rad s OMF formatom datoteka 12. Detekcija tempa, uvoz videa, video reprodukcija 13. Kompatibilan s radnim stanicama iz stavke 3 14. Trajna licenca | kom |  | 1 |  | 0
8 | Višenamjenski uređaj za ispis u u boji: 1. Mrežna povezivost: RJ 45 priključak za lokalnu mrežu brzine minimalno 1x 1Gbit, povezivo na bežičnu mrežu 2. Podržani formati papira A3 i A4 2. Priključak: USB 2.0 3. Ulazni kapacitet ukupno min. 2000 listova, izlazni kapacitet papira min. 250 listova (pojedinačni ulazni spremnik papira za min. 500 listova, odlagač za min. 100 listova) 4. Podržana gramatura medija min. raspon 60-256 g/m2, 5. Vrijeme do ispisa prve stranice max 7 sekundi crno-bijelo i max 8,5 sekundi u boji 6. Laserski ispis u boji s brzinom ispisa min. 30 stranica A4 crno-bijelo i min. 30 stranica u minuti u boji, razlučivost ispisa min. 1200x1200 dpi, obostrani ispis, mogućnost ispisa s mobilnih uređaja 7. Brzina kopiranja min. 30 stranica u minuti za A4 format, ispis prve kopije max 7 sekundi crno-bijelo i max 8,5 sekundi u boji, rezolucija kopiranja minimalno 600x600 dpi 8. Automatski uvlakač za obostrano skeniranje dokumenata, razlučivost skeniranja minimalno 600x600 dpi, slanje skeniranih dokumenata e-poštom, na računalo, FTP poslužitelj 9. Softver za upravljane korisnicima, podržano minimalno 100 korisničkih ulaznih spremnika 10. Uključen jedan komplet tonera za svaki uređaj, crni toner kapaciteta min. 33.000 str i boje (CMY) svaka kapaciteta min. 33.000 str. 11. Uključeni inicijalni toneri: Crni i boje (CMY), svaki min. 5.000 str. 12. Jamstvo: minimalno dvije (2) godine na lokaciji korisnika 13. Uključena dostava i instalacija uređaja na lokaciji korisnika | kom |  | 3 |  | 0
9 | Monitor za slabovidne osobe: 1. Monitor dijagonale minimalno 32“ 2. Format ekrana 16:9 3. Rezolucija minimalno 3840x2160 4. Kut kledanja minimalno 178°/178° 5. Priključci: min 1xHDMI, 1xDisplayPort 6. Jamstvo minimalno dvije (2) godine na lokaciji korisnika | kom |  | 1 |  | 0
10 | Čitač zaslona i govorna jedinica za slabovidne osobe | kom |  | 1 |  | 0
11 | Program za skeniranje sadržaja za slabovidne osobe | kom |  | 1 |  | 0
12 | Brailleov redak, priključuje se na računalo i sve informacije vidljive na zaslonu prikazuje u obliku Brailleovog pisma, 40 Braille-ovih elemenata, USB priključak | kom |  | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  | 0
| UKUPNO IT OPREMA bez PDV-a | 0
| PDV (25%) | 0
| UKUPNO IT OPREMA s PDV-om | 0